# TEORI

| DAFTAR ISI | 2 |
| --- | --- |
|  | PENGENALAN ARUS SEARAH. | 3 |
|  | 1.1 | Generator arus searah. | 3 |
|  | 1.2 | Batere atau Accumulator. | 3 |
|  | 1.3 | Arus Listrik | 4 |
|  | 1.4 | Kuat Arus Listrik. | 4 |
|  | 1.5 | Rapat Arus. | 5 |
|  | 1.6 | Tahanan dan daya hantar | 6 |
|  | 1.7 | potensial. | 7 |
| II | RANGKAIAN ARUS SEARAH | 7 |
|  | 2.1 | CARA PEMASANGAN ALAT UKUR | 7 |
|  | 2.2 | HUKUM OHM. | 8 |
|  | 2.3 | HUKUM KIRCHOFF | 9 |
| III | PENGERTIAN ARUS BOLAK-BALIK. | 11 |
|  | 3.1 | GEM (GAYA ELEKTROMOTORIS) | 11 |
|  | 3.2 | FREKUENSI DAN PERIODE ARUS BOLAK-BALIK | 15 |
|  | 3.3 | FREKUENSI SISTEM. | 16 |
|  | 3.4 | Tahanan (Resistansi) didalam Rangkaian Arus Bolak-Balik. | 16 |
|  | 3.5 | Tahanan Induktif. | 17 |
|  | 3.6 | Reaktansi Kapasitip. (Tahanan Kapasitip) | 20 |
|  | 3.7 | Hubungan Deret dengan Tahanan Ohm | 24 |
|  |  | Hubungan deret gulungan induksi dengan tahanan ohm. | 24 |
|  |  | Hububgan deret dari Kapasitor dan Tahanan Ohm. | 27 |
|  |  | Hubungan deret antara sebuah Capasitor dengan Induktor | 29 |
|  |  | Hubungan antara tahanan Reaktansi, Induktif dan Capasitor. | 31 |
| IV | Daya Listrik Arus Bolak-Balik. | 32 |
|  | 4.1 | Daya 1 fasa | 32 |
|  | 4.2 | Kuat Arus dan Daya Listrik Semu | 34 |
|  | 4.3 | Daya Aktif atau daya nyata (Watt) | 36 |
|  | 4.4 | Daya Reaktif. (VAR). | 36 |
|  | 4.5 | Segi tiga daya | 37 |
|  | 4.6 | Rugi-rugi listrik. | 40 |
| V | MACAM BESARAN LISTRIK DAN SATUANNYA. | 41 |
|  | 5.1 | BESARAN LISTRIK | 41 |
|  | 5.2 | SATUAN TURUNAN | 42 |
|  | DAFTAR PUSTAKA | 43 |

# TEORI DASAR LISTRIK

- PENGENALAN ARUS SEARAH.

- Generator arus searah.

Adalah mesin pengubah energi mekanik menjadi energi listrik, sedangkan penggerak dari generator disebut prime mover yang dapat berbentuk turbin air, uap, mesin diesel dll.

Prinsip kerjanya adalah berdasarkan hokum Faraday dimana konduktor memotong medan magnit  dan emf atau induksi akan timbul beda tegangan dan adanya komutator yang dipasang pada sumbu generator maka pada terminal generator akan terjadi tegangan searah.

- Batere atau Accumulator.

Batere atau akumulator adalah sebuah sel listrik dimana didalamnya berlangsung proses elektrokimia yang reversibel ( dapat berbalikan ) dengan efisiensinya yang tinggi. Yang dimaksud dengan proses elektrokimia reversibel, adalah didalam batere dapat berlangsung proses pengubahan kimia menjadi tenaga listrik ( proses pengosongan ), dan sebaliknya dari tenaga listrik menjadi tenaga kimia ( pengisian kembali dengan cara regenerasi dari elektroda-elektroda yang dipakai, yaitu dengan melewatkan arus listrik dalam arah ( polaritas ) yang berlawanan didalam sel.

Tiap sel batere ini terdiri dari dua macam elektroda yang berlainan, yaitu elektroda positif dan elektroda negatif yang dicelupkan dalam suatu larutan kimia.

- Arus Listrik:

adalah mengalirnya electron secara kontinyu pada konduktor akibat perbedaan jumlah electron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. satuan arus listrik adalah Ampere.

1 ampere arus adalah mengalirnya electron sebanyak 628x1016   atau sama dengan 1 Coulumb per detik meliwati suatu penampang konduktor.

- Kuat Arus Listrik.

Adalah arus yang tergantung pada banyak sedikitnya elektron bebas yang pindah melewati suatu penampang kawat dalam satuan waktu.

Difinisi : Amper adalah satuan kuat arus listrik yang dapat memisahkan 1,118 milligram perak dari nitrat perak murni dalam satu detik.

Rumus – rumus untuk menghitung banyaknya muatan listrik, kuat arus dan waktu.

1 (satu) Coulomb     = 6,28 x 1018  electron

Dimana :

Q = Banyaknya muatan listrik dalam satuan coulomb

I  = Kuat Arus dalam satuan Amper.

t  = waktu dalam satuan detik.

Contoh soal mengenai Kuat arus listrik.

Sebuah batere memberikan arus 0,5 A kepada sebuah lampu selama 2 menit. Berapakah banyaknya muatan listrik yang dipindahkan ?.

Jawab : Diketahui               : I = 0,5 amp

t = 2 menit.

Ditanyakan           :  Q (muatan listrik).

Penyelesaian        :  t  = 2 menit = 2 x 60 = 120 detik

Q = I x t

= 0,5 x 120 = 60 coulomb.

- Rapat Arus.

Difinisi : rapat arus ialah besarnya arus listrik tiap-tiap mm2  luas penampang kawat

Rumus-rumus dibawah ini untuk menghitung besarnya rapat arus, kuat arus dan penampang kawat.

Dimana :  S = Rapat arus    [ A/mm²]

I =  Kuat arus      [ Amp]

q =  luas penampang kawat  [ mm²]

- Tahanan dan daya hantar.

Tahanan difinisikan sbb :

1 (satu Ohm / Ω) adalah tahanan satu kolom air raksa yang panjangnya 1063 mm dengan penampang 1 mm² pada temperatur 0º C.

Daya hantar didifinisikan sbb :

Kemampuan penghantar arus atau daya hantar arus sedangkan penyekat atau isolasi adalah suatu bahan yang mempunyai tahanan yang besar sekali sehingga tidak mempunyai daya hantar atau daya hantarnya kecil yang berarti sangat sulit dialiri arus listrik.

Rumus untuk menghitung besarnya tahanan listrik terhadap daya hantar arus.

Dimana : R = Tahanan kawat listrik  [ Ω/ohm]

G = Daya hantar arus        [Y/mho]

Tahanan pengahantar besarnya berbanding terbalik terhadap luas penampangnya.

Bila suatu penghantar dengan panjang l , dan penampang q serta tahanan jenis ( (rho), maka tahanan penghantar tersebut adalah :

Dimana  : R = tahanan kawat    [ Ω/ohm]

= panjang kawat   [meter/m]

= tahanan jenis kawat  [Ωmm²/meter]

q = penampang kawat  [mm²]

faktot-faktor yang mempengaruhi nilai resistance, karena tahanan suatu jenis material sangat tergantung pada :

- panjang tahanan

- luas penampang konduktor.

- jenis konduktor

- temperatur.

- potensial.

potensial listrik adalah fenomena berpindahnya arus listrik akibat lokasi yang berbeda potensialnya. dari haltsb diatas kita mengetahui adanya perbedaan potensial listrik yang sering disebut potential difference. satuan dari potential difference adalah Volt.

##### RANGKAIAN ARUS SEARAH

Pada suatu rangkaian akan mengalir arus ( gambar.4.a, 4b.), apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Adanya sumber tegangan

- Adanya alat penghubung

- Adanya beban

Gambar :  Rangkaian arus.

Pada kondisi sakelar S terbuka maka arus tidak akan mengalir melalui  beban .

Apabila sakelar S ditutup  maka akan mengalir arus ke beban R dan Ampere meter akan menunjuk.

Dengan kata lain  syarat mengalir arus pada suatu rangkaian harus tertutup.

- CARA PEMASANGAN ALAT UKUR.

Pemasangan alat ukur Volt meter  dipasang parallel dengan sumber tegangan atau beban, karena tahanan dalam dari Volt meter sangat tinggi.

Sebaliknya pemasangan alat ukur Ampere meter dipasang seri, hal ini disebabkan tahanan dalam dari Amper meter sangat kecil.

- HUKUM OHM.

Pada suatu rangkaian tertutup :

Gambar :  Rangkaian arus

Besarnya arus I berubah sebanding dengan tegangan V dan berbanding terbalik dengan  beban tahanan R, atau dinyatakan dengan Rumus :

Contoh :

Suatu beban yang mempunyai tahanan R =  100 (, dihubungkan kesumber tegangan ( V ) yang besarnya 220 Volt.

Berapa besar arus ( I ) dan daya (P) yang mengalir pada rangkaian tersebut?.

Jawab :

- HUKUM KIRCHOFF.

Pada setiap rangkaian listrik, jumlah aljabar dari arus-arus yang bertemu di satu titik adalah nol  ((I=0).

Gambar :  Loop arus “ KIRCOFF “

- PENGERTIAN ARUS BOLAK-BALIK.

- GEM (GAYA ELEKTROMOTORIS)

Bila sebatang penghantar digerakan sedemikian rupa didalam medan magnet, hingga garis-garis medan magnet terpotong bebas didalam penghantar akan bekerja gaya, yang menggerakan elektron tersebut sejurus dengan arah penghantar. Akibatnya ialah penumpukan elektron (pembawa muatan negatip) disebelah bawah dan kekurangan elektron yang sebanding diujung batang sebelah atas. Didalam batang penghantar terjadi tegangan, selama berlangsungnya gerakan penghantar didalam medan magnet.

Membangkitkan tegangan dengan bantuan medan magnet dinamakan menginduksikan, dan kejadian itu sendiri dinamakan induksi tegangan

gambar 1 : bentuk arus bolak-balik 1 fasa

hubungan antara frequensi, kecepatan putar dan tegangan yang timbul pada generator arus bolak balik.

- frekwensi.

dimana : P = jumlah kutub magnit.

N = putaran rotor permenit

F = jumlah lengkap putaran perdetik.

- E.M.F (eletro motor force).

dimana :  Kc = jarak antar kumparan atau pitch factor.

Kd = faktor distribusi.

=  fluks per kutub [weber]

f   = frekwensi.

Persamaan tegangan bolak-balik (Alternating voltage equations).

dengan diketahui bahwa perputaran kumparan dengan percepatan tertentu yaitu ω radians second atau 2π radians dan grafik tegangan untuk satu cycle adalah :

ω = 2πf

sesuai standar persamaan dari tegangan bolak-balik adalah :

- e = Em sin θ

- e = Em sin ωθ

- e = Em sin 2πft

- e = Em sin ωt

- Nilai sesaat (Instantaneous value).

didifinisikan sebagai harga sesaat ketika berputar dimana nilai pada lokasi tertentu, untuk membedakan dengan notasi tegangan dan arus nilai sesaat dinotasikan sebagai e dan i (huruf kecil).

- Nilai Puncak (peak value).

disebub juga nilai maximum baik Positip (+) maupun negatip (-) baik untuk tegangan maupun arus dan disebut juga sebagai nilai makismum.

- Nilai rata-rata (average value).

Nilai rata-rata yang dihitung secara arithmetical satu cycle. nilai rata-rata arus dan tegangan bolak-balik yang berbentuk gelombang sinusoidal adalah :

Eav = 0,637 Em      dan          Iav = 0,637 Im     ( 0,637 =2/ π ).

- Nilai efektip, (effectiv value)

Harga efektif atau harga guna dari arus bolak-balik yang berbentuk sinus adalah suatu harga arus yang lebih penting dari pada harga arus rata-rata. Arus yang mengalir didalam suatu tahanan ”R” selama waktu ’t’, akan melakukan sejumlah usaha yang menurut rumus :

A = I².R.t     [joule}

usaha ini dalam bentuk panas. Jika tahanan R dilalui arus bolak-balik

i = Im.sin ωt

dan didalam waktu t yang sama, arus bolak-balik tersebut melakukan sejumlah pekerjaan yang sama besarnya dengan

= I²m.R.t     [joule].

Harga efektif arus bolak-balik adalah harga tetap dari arus rata yang didalam waktu yang sama melakukan sejumlah usaha (I²m.R.t     [joule].) yang besarnya dengan usaha yang dilakukan oleh arus bolak-balik.

sehingga bentuk persamaan ts diatas berubah menjadi sbb :

A = I²m.sin²ωt

berarti ;

i² = I²m.sin²ωt

= I²m  (½ - ½.cos 2ωt)

= (½I²m  - ½. I²m  cos 2ωt)

Jadi arus i² merupakan arus campuran yang terdiri dari dua bagian yaitu :

- Bagian arus yang rata dengan harga ½ I²m .

- bagian yang berubah –ubah menurut rumus cosinus (grafik). ½. I²m  cos 2ωt

dari bagian yang rata adalah sebagai harga puncak yang jika dihitung merupakan harga efektip dari arus bolak-balik adalah akar dari harga puncak yaitu :

Ieff = ( ½. I²m

Ieff = Im ( ½.

untuk tegangan sama :

##### FREKUENSI DAN PERIODE  ARUS BOLAK-BALIK

Frekuensi arus bolak-balik dapat dinyatakan sebagai berikut  ( gbr.8. ) :

- Waktu yang diperlukan oleh arus bolak-balik untuk kembali pada harga yang sama dan arah yang sama (1 cycle) disebut periode, dengan symbol T dan dinyatakan dalam detik/cycle.

- Amplitudo adalah harga maximum arus yang ditunjukkan garis grafik.

- Harga sesaat adalah harga yang ditunjukkan garis grafik pada suatu saat.

Gambar :  Perioda frekuensi

- FREKUENSI SISTEM.

Frekuensi system PLN adalah 50 HZ, artinya :

- Dalam waktu 1 detik menghasilkan 50 gelombang

- 1 gelombang membutuhkan waktu 1/50  detik

Apabila frekuensi  besarnya f  Hz, maka :

- Dalam waktu 1 detik menghasilkan  f  gelombang

- 1 gelombang membutuhkan waktu  1/f  detik.

Untuk mencapai 1  gelombang penuh (perioda penuh) dibutuhkan waktu  T  detik.

Jadi  :

##### Tahanan Ohm (Resistansi) didalam Rangkaian Arus Bolak-Balik.

Jika  sebuah tahanan Ohm ”R” (resistansi) dipasangkan pada generator G yang mengeluarkan tegangan bolak-balik sebesar :

e = Em. sinωt.

seperti pada gambar rangkian :

adalah arus harga puncak, jika :

arus harga puncak :

arus efektifnya adalah :

##### Tahanan Induktif.

Gambar dibawah ini menunjukan sebuah gulungan induksi yang mempunyai koefisiensi induksi diri ”L” dihubungkan pada sumber  tegangan arus bolak-balik atau tegangan yang berbentuk sinusioda.

e = Em.sin ωt

dengan demikian gulungan akan dilalui arus listrik bolak-balik (IL), yang perlu kita pelajari dan selidiki adalah bagaimana perubahan sifat-sifat dari arus IL tersebut. untuk itu perlu diketahui bahwa didalam gulungan induksi ”L” mengalir arus bolak-balik yang berbentuk gelombang sinus yang besarnya adalah :

iL = ILM.sin ωt    atau    iL = ILM.sin 2πft

akan membangkitkan sejumlah garis gaya magnit (fluks) didalam gulungan tersebut menurut rumus :

Φ = L.iL

maka

Φ = L.ILM.sin ωt

dimana

Φ = Φm.sin (      (teori cara-cara membangkitkan tegangan berbentuk gelombang sinus)

Garis gaya elektromagnit (() akan berubah-ubah menurut garis sinus dengan harga puncak

( = L.ILM

sebagaimana diketahui, bahwa besarnya tegangan induksi eL ditetapkan dengan rumus :

jadi :

Besarnya tegangan arus bolak-balik dari generator adalah :

e = Em.sinωt.

dan disambungkan dengan induktor L sehingga mengalir arus bolak-balik iL yang akan terbelakang 90º terhadap tegangan ”e” sehingga iL tersebut mempunyai bentuk rumus sbb :

diketahui :

ILm dan Em dibagi (2 akan menjadi harga efektif IL dan Em   maka :

dimana :

IL = harga efektif dari kuat arus yang mengalir pada gulungan induksi.

E  = harga efektif dari tegangan sumber yng dihubungkan kepada gulungan induksi.

L  =  koefisien induksi diri dari gulungan diukur dalam satuan Henry.

ω  = frekwensi putar generator yang diukur dalam satuan rad/detik.

- Reaktansi Kapasitip. (Tahanan Kapasitip).

Sebuah kondensator yang sering disebut kapasitor ”C” dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik berbentuk sinus yang ditetapkan dengan rumus sbb:

e = Em.sin ωt

Jika sebuah capasitor dihubungkan dengan sumber arus searah, maka arus searah yang dapat mengalir hanya sesaat saja dan waktu yang pendek, yaitu pada saat capasitor dalam keadaan diisi (charged). Kemudian arus searah didalam capasitor akan menjadi nol kembali. Hal tersebut membuktikan bahwa capasitor tidak dapat dilalui arus searah atau dikatakan kapasitor memblokir arus searah. Menurut teori arus searah yang mengalir jumlah muatannya ditentukan dengan rumus :

Q = i .t    atau    i = Q/t.

Pada hakikatnya kapasitor tidak dilalui arus bolak-balik, akan tetapi secara berganti-ganti diisi dalam arah positip dan negatip. Selama saat yang pendek (dt), kapasitor ini diisi oleh harga saat dari arus bolak-balik iC.  Jumlah listrik yang diisikan pada kapasitor selama saat dt, adalah :

dQ = iC. Dt

iC= dQ/dt.

Karena Q = c.e,  maka rumusnya  berubah menjadi :

selama waktu yang sangat singkat (dt), ujung vektor Â senantiasa akan melintasi panjang busur sebesar :

ω.dt  radial

karena radial lingkaran mempunyai harga Em maka :

dt  = ω.dt.. Em

dan tegangan bolak-balik menjadi :

d (Em.sin ωt).

Dari titik A ditarik garis singgung PQ, yang kemudian buat segitiga ABC siku dititik B, maka berlaku :

AC = pembesaran dari ω.dt.. Em

AB = pembesaran dari  d (Em.sin ωt).

BAC = 

Jadi :

atau

diketahui :

maka :

gambar grafiknya menunjukan grafik tegangan berbentuk sinus dan grafi arus berbentuk cosinus sehingga arus mendahului 90º terhadap tegangan adalah sbb :

pada saat sudut  = 0º, maka cos =cos 0º = 1, dengan demikian iC ini akan mencapai harga puncaknya menjadi Im  sehingga :

Icm  = C. Em ω cos  .

Icm  = C. Em ω.

Maka rumus ic = Icm.cos  dan dengan sumber  e = Em.sin ωt yang dipasangkan pada C akan membuat kuat arus ic mendahului terhadap tegangan C. Sehingga ic berbentuk :

dari gambar vektor Ēm diatas, dimana iC terlihat sebagai vektor Īcm yang mendahului 90º dimuka vektor Ēm  . sehingga Icm ini dapat ditulis kan dengan rumus :

maka harga efektifnya adalah :

dimana :

Ic = harga efektif dari kuat arus yang mengalir pada kapasitor.

E  = harga efektif dari tegangan sumber yng dihubungkan kepada kapasitor.

C  =  capasitas capasitor yang diukur dalam satuan Farad.

ω  = frekwensi putar generator yang diukur dalam satuan rad/detik.

- Hubungan Deret dengan Tahanan Ohm.

- Hubungan deret gulungan induksi dengan tahanan ohm.

Gambar dibawah ini menunjukan hubungan deret antara gulungan induksi (reaktansi induktif atau XL ) dengan tahanan Ohm (R), pada rangkaian disambungkan pada sumber tegangan arus bolak-balik sebesar E Volt.

Kuat arus (I) yang mengalir kedalam rangkaian ini mempunyai harga tetap yaitu I. Sedangkan untuk tegangan E akan terbagi dua menjadi komponen yaitu :

  - komponen EL yang terdapat pada terminal gulungan reaktansi induktif ( XL ).

  - komponen ER yang terdapat pada termonal resistansi ( R ).

Dan gambar vektornya adalah sbb :

Maka :

Karena terhubung deret atau serie maka nilai dari hubungan kedua tahanan adalah :

Tahanan jumlah ini disebut tahanan bayangan atau impedansi yang notasikan dengan huruf ” Z ” maka :

dan dari diagram diatas bahwa tegangan ”E” dari generator akan mendahului terhadap kuat arus ( I ) sebesar sudut  φº maka tahanan impedansi Ž akan mempunyai argumen sebesar sudut  φº positip. Nilai mutlak impedansi (modulus) dapat dihitung menurut dalil Phytagoras.

Sesuai dengan hukum OHM maka :

Dan gambar diagram vektornya menjadi :

- Hububgan deret dari Kapasitor dan Tahanan Ohm.

diketahui :

jadi :

Sehingga :

- Hubungan deret antara sebuah Capasitor dengan Induktor.

diketahui :

Terjadinya resonansi apabila :

- Hubungan  antara tahanan Reaktansi, Induktif dan Capasitor.

Impedansi dalah nilai pengganti hubungan antara capasitor, tahanan dan induktansi baik terhubung seri, paralel atau campuran keduanya. Notasi impedansi “Z”. maka :

- Daya Listrik Arus Bolak-Balik.

- Daya 1 fasa

Besarnya daya listrik untuk arus searah telah diketahui dengan rumus sbb:

jika digambarkan dalam grafik adalah sbb:

untuk arus bolak-balik diketahui :

e = Em. sinωt

dan

i = Im. sinωt.

maka :

P (W) = e x i

P (W) = Em. sinωt x Im. sinωt

P (W) = Em. Im. sin2ωt

diketahui :

cos 2( = 1 – 2 sin2 (

dengan meratakan garis lengkung menjadi garis AB yang merupakan garis sumbu nol grafik cosinus, sehingga terdapat jajaran siku OABC yang luasnya sama dengan luas abcde (luas bidang arsir) dengan tinggi :

Jadi kuat arus (I) yang sefasa demgam tegangan (E) akan menghasilkan daya listrik yang satuannya Watt.

- Kuat Arus dan Daya Listrik Semu

Gambar dibawah ini menunjukan lengkung sinus dari kuat arus tukar dengan rumus :

i = Im. Sin ωt.

Dan tegangan tukar menurut rumus :

e = Em. sin (ωt+90º)

rumus tegangan e diatas.karena tegangan e mendahului 90º terhadap kuat arus i, sehingga tegangan itu dapat diaggap sebagai tegangan cosinus :

e = Em. Cos ωt

Hasil kali e dan i antara saat-saat t=0 sampai t=B memberikan lengkung w (P) yang pasitip; antara saat-saat  t = B sampai t = C dimana hasil kali +i dan –e akan menghasilkan lengkung garis w (P) yang negatip, antara saat-saat t=C dan t=D hasil kali –i dan +e akan menghasilkan lengkung w positif dan antara saat t=D dan t=E dimana hasil klai +e dan –i akan menghasilkan lengkung w (P) negatif, Sehingga julah usaha :

e.i.t = w (P)   (joule)

Usaha yang dihasilkan sebesar e.i.t joule ini terdiri dari bagian-bagian yang positif dan bagian-bagian yang negatif. Jika bagian-bagian positif sama besarnya dengan bagian-bagian negatip maka ini berarti bila kedua bagian itu dijumlahkan akan menjadi nol. Untuk menjelaskan hal ini maka dihitung sbb :

P = i x e

= Im.sin ωt x Em.cos ωt.

= ½ Im.Em sin ωt

Dengan demikian rumus diatas menandakam bahwa garis lengkung  w (P) berupa garis sinus dengan harga puncak :

dengan frequensi putar  = 2 ωt

Karena sumbu nol dari garis lengkung w (P) terletak tepat pada sumbu waktu t, hal mana memberikan kesimpulan bahwa besarnya usaha dibagian positif sama besarnya dengan bagian negatif, atau dapat dikatakan bahwa kuat arus tukar itu tidak membangkitkan tenaga yang nyata dan juga tidak melakukan usaha yang nyata.

Dengan memperhatikan gambar diatas bahwa pada ¼ masa yang pertama yaitu t = B maka generator mengeluarkan tenaga sebesar :

E x I    (dalam satuan watt).

Dan melakukan usaha :

untuk ¼ masa berikutnya yaitu t = B sampai t = C maka generator diberi tenaga E x I watt dan menerima usaha sebesar

Penjelasan diatas juga berlaku, bila tegangan e mengikuti 90º dibelakang kuat arus i, karena itu dapat diambil suatu kesimpulan :

      - Arus bolak-balik yang mendahului atau mengikuti tegangan bola-balik sebesar 90º, dinamakan kuat arus nol atau kuar arus buta disingkat dengan Ib.

      - Hasil perkalian dari kuat arus buta Ib dengan tegangan E dinamakan, tenaga buta yang diukur dengan watt buta atau Volt Amper (VA).

Jadi :  wb (P) = Ib x E  , dan usaha yang dilakukan oleh aliran buta adalah nol (0).

- Daya Aktif atau daya nyata (Watt)

Untuk tenaga listrik nyata (wujud) yang dikeluarkan oleh arus bola-balik yang mempunyai fasa φº dengan tegangan bolak-balik yaitu :

Tenaga Watt (W) = E x I x cos φ.

Dalam jumlah usaha nyata/wujud yang dilakukan oleh arus dan tegangan bolak-balik dengan fasa φº yaitu sebesar :

A = E x I x t x cos φ     dalam satuan joule

Cos φ (dibaca cosinus phi) dinamakan factor kerja (Power factor).

- Daya Reaktif. (VAR).

Adalah daya yang secara electrik bisa diukur, Secara vektor merupakan penjumlahan dari vektor dari perkalian E x I dimana arus mengalir pada komponen resistor sehingga arah vektornya searah dengan tegangan (referensinya), dan vektor yang arah 90º terhadap tegangan, tergantung pada beban seperti induktif atau capasitif. Biayanya daya yang searah dengan tegangan disebut dengan daya aktif sedangakan yang lain disebut dengan daya reaktif.

Untuk tenaga listrik reaktif yang dikeluarkan oleh arus bola-balik yang mempunyai fasa φº dengan tegangan bolak-balik yaitu :

Tenaga reaktif (VAR) = E x I x sin φ.

- Segi tiga daya

Dari hal tsb diatas maka daya listrik digambarkan sebagai segitiga siku, yang secara vektoris adalah penjumlahan daya aktif dan reaktif dan sebagai resultantenya adalah daya semu atau daya buta.

- Rugi-rugi listrik.

Semua komponen listrik mengandung material yang mempunyai tahanan baik material konduktor, isolator maupun semi konduktor. Pada volume yang kecil hambatannya kecil, jika volumenya besar maka hambatannya menjadi besar sehingga dapat merugikan, hal ini sering disebut dengan rugi teknik (losses).

      - Rugi tahanan murni.

      - rugi dielektrik (media isolasi)

kerugian ini selalu berbubungan dengan besarnya arus karena beban, jadi semakin besar arus kerugian juga meningkat bahkan temperatur yang mempengaruhi nilai tahanan dan berkaitan langsung dengan kerugian pula.

Rugi pada pengahantar

Drop tegangan pada konduktor

ΔE = IL x Z  (Volt)

Rugi daya  = ΔE x I   (watt)

= I2 x Z    (watt)

Rugi pada Trafo

Rugi daya  = ΔE x I   (watt)

= I2 x Z    (watt)

Disebut rugi tembaga (cu), dan juga sebagai rugi beban kosong.

Rugi pada media.

Disebabkan media isolasi yang tidak baik sehingga arus bocor mengalir dan merupakan sebagai rugi-rugi listrik, perhitungan sama arus yang mengalir dikalikan besarnya tahanan dari media tsb.

- MACAM BESARAN LISTRIK DAN SATUANNYA.

- BESARAN LISTRIK

Tabel.1.  Macam-macam Besaran Listrik.

| Besaran listrik | Satuan | Alat ukur |
| --- | --- | --- |
| Arus | Amper | Ampere meter |
| Tegangan | Volt | Volt meter |
| Tahanan | Ohm | Ohm meter |
| Daya semu | VA |  |
| Daya aktif | Watt | Watt meter |
| Daya reaktif | VAR | VAR meter |
| Energi aktif | Wh | KWh meter |
| Energi reaktif | VARh | KVARh meter |
| Faktor daya | - | Cos φ meter |
| Frekuensi | Hz | Frekuensi meter |

# SATUAN TURUNAN

Tabel.2.  Satuan Turunan Besaran Listrik

| Besaran Listrik | Satuan Dasar |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10-12 | 10-9 | 10-6 | 10-3 | 103 | 106 | 109 |
| Arus | A |  |  |  | mA | kA |  |  |
| Tegangan | V |  |  |  | mVolt | kV |  |  |
| Tahanan | Ω |  |  | µΩ | mΩ | kΩ | MΩ | GΩ |
| Induktansi | H |  |  | μH | mH |  |  |  |
| Kapasitansi | F | nF | pF | µF |  |  |  |  |
| Daya semu | VA |  |  |  |  | kVA | MVA |  |
| Daya aktif | Watt |  |  |  |  | KW | MW | GW |
| Daya reaktif | VAR |  |  |  |  | kVAR | MVAR |  |
| Energi aktif | Wh |  |  |  |  | kWh | MWh | GWh |
| Energi reaktif | VARh |  |  |  |  | kVARh | MVARh |  |
| Faktor daya | - | Tidak mempunyai satuan. |
| Frekuensi | Hz |  |  |  |  | kHz | MHz |  |

DAFTRA PUSTAKA.

- DASAR-DASAR TEKNIK LISTRIK     ( F.Suryatmo)

- SWITCHGEAR AND PROTECTION   (SUNIL S RAO)

- TEGANGAN dan ARUS  BOLAK-BALIK  ( SIEMENS)

- RANGKAIAN ARUS BOLAK BALIK   (SIEMENS)

- INDUKSI dan INDUKSI-SENDIRI  (SIEMENS)

- ARUS PUTAR  (SIEMENS)

- Hand Book of ELECTRICAL ENGINERING (Academic’s Hand books series)

- STANDARD HANDBOOK FOR ELECTRICAL ENGINEERING (FINK & CARROLL)

- PERALATAN TEGANGAN TINGGI (BONGAS L TOBING)

- POWER SYSTEM ANALYSYS & STABILITY (SS VADHERA).

- TEKNIK TEGANGAN TINGGI (Prof. Dr ARTONO ARISMUNANDAR).

- SWITCHGEAR MANUAL  (ABB Calor Emag).

- diktat PROTEKSI dan PENGUKURAN  (PLN  KJB).

- Pedoman Pemeliharaan (SE 032/PST/1984 dan SUPLEMEN).

- A Text Book of ELECTRICAL TECHNOLOGI ( BL THERAJA & AK THERAJA)

# Text boxes

0

E

90º

t

E

iL

Sumber tegangan

BEBAN

I

Sumber tegangan

R

R

V

V

I  =              R

V

#### I =

R

V

R =

I

I

Daya (P) :

P  =  I  x  V

P  =  I  x  I  x  R

P  =  I2   x  R

R = 100(

220 Volt

I =  ….  A

220

I  =                =   2,2  A

100

V

I  =

R

Daya (P) :

P  =  I  x  V

P  =  2,2  x  220

P  =  484 Watt

Besar arus (I) yang mengalir :

I3

I5

I2

I4

I1

Jadi  :

##### I1  +   ( -I2  )   +  ( -I3  )  +  I4  +     ( -I5  )       =   0

##### I1  +  I4     =       I2     +  I3   +  I5

e

0

ILm

Em

ω  =  2π f

=  2π f

1

f

=

2π

2π

T

ω   =

1

f

T  =

##### I

t/s

_

+

I

Harga sesaat

Waktu ( T )

Perubahan

negatip

Perubahan

positip

1 Perubahan

Amplitudo

FREKUENSI  arus bolak-balik adalah jumlah perubahan arah arus per detik

f  =  1/T

Frekuensi dinyatakan dalam HERTZ, dimana  1  Hz  =  1  Cycle per detik

C

XC

IC

0

∞

-jIL

jXL

Em

A





B

C

P

Q

t =0

t = t

D



it

Icm

90º

t

iL

e

0

ILm

Em

-jXC

jICM

E

0

E

EL

ER

R

I

ER

jEL

E

R

jIL

I

φ

φ

ZS

jXL

R

φ

IE

jIEL

jIR

φ

I

ER

φ

gambar 2 :   prinsip membangkitkan arus bolak-balik 3 fasa.

-jXC

0

E

-jXC

ZS

R

φ

-jEC

jEL

jE

0

I

I

0

jX

jXL

-jXC

P= E x I

0

A

B

C

e

i

Im

Em

Im.Em

2

Wm

w=e.i

a

b

c

d

e

T

I

E

W=E.I

W=E.I

E

I

T

t

φº

var

T

IL

va

E

Im.Em

2

watt

C

i

e

C

B

A

0

Z=R+(XL-XC)

w=e.i

D

Im.Em

2

Em

Im

i

e

E

B

90º

0

Z=R+(XL-XC)

IL

TEORI DASAR LISTRIK

|  | PT PLN (PERSERO) PENYALURAN DAN PUSAT PENGATUR BEBAN JAWA BALI |
| --- | --- |